目     录

1总则	1

1.1编制目的	1

1.2编制依据	1

1.3适用范围	2

1.4事故分级	2

1.5工作原则	4

2应急组织体系	4

2.1应急指挥机构	5

2.2工作机构	5

2.3成员单位	6

2.4现场指挥部	7

2.5专家指导组	10

2.6燃气企业	11

3监测预警	11

3.1预防	11

3.2监测	12

3.3预警	12

4应急响应	16

4.1信息报送	16

4.2先期处置	19

4.3应急处置	20

4.4应急结束	26

4.5信息发布	26

5后期处置	27

5.1善后处置	27

5.2调查、评估和总结	27

5.3恢复重建	28

6应急保障	28

6.1通信信息保障	28

6.2防护避险保障	29

6.3应急队伍保障	29

6.4物资装备保障	29

6.5应急资金保障	30

6.6交通运输保障	30

6.7医疗救治保障	31

6.8治安秩序保障	31

7预案管理	31

7.1宣教培训	31

7.2应急演练	32

7.3审批与备案	32

7.4预案修订	32

8奖励与责任追究	33

9附则	33

9.1说明	33

9.2预案解释	34

9.3预案发布	34

附件	34

附件1洛阳市宜阳县燃气事故应急通讯录	35

附件2洛阳市及宜阳县燃气事故应急专业人才库通讯录	38

附件3洛阳市宜阳县燃气事故预警信息发布单	40

附件4洛阳市宜阳县燃气事故信息报送单	41

附件5洛阳市宜阳县燃气事故现场指挥部工作要求	42

附件6洛阳市宜阳县燃气事故应急指挥部成员单位职责	44

附件7洛阳市宜阳县燃气企业事故应急救援队伍清单	50

附件8洛阳市宜阳县城镇燃气事故风险分析报告	52

附件9县区燃气企业应急救援物资调查登记表	65

洛阳市宜阳县城镇燃气事故应急预案

1总则

1.1编制目的

健全和完善洛阳市宜阳县城镇燃气事故应急处置机制，防范和化解燃气事故风险，及时、有序、高效、科学地开展燃气事故监测预警、应急准备和信息报送、应急处置，最大限度地减少燃气事故造成的人员伤亡、财产损失和事故影响，保护人民的身体健康和生命安全，保障正常生产和生活秩序，维护公共安全和社会稳定。

1.2编制依据

- 《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令第88号，自2021年9月1日起施行）

- 《中华人民共和国突发事件应对法》（国家主席令第69号，自2007年11月1日起施行）

- 《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号）

- 《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号公布,自2007年6月1日起施行）

- 《生产安全事故应急预案管理办法》（国家应急管理部令第2号）

- 《城镇燃气管理条例》（2022年修订）

- 《河南省城镇燃气管理办法》

- 《洛阳市燃气管理条例》

- 《河南省突发事件应急预案管理办法》

- 《河南省突发事件总体应急预案（试行）》

- 《洛阳市突发事件总体应急预案（试行）》

- 《洛阳市城镇燃气事故应急预案》（洛政办〔2022〕48号）

- 《宜阳县突发事件总体应急预案(试行）》（宜政〔2022〕5号）

- 《危险化学品目录》（2015版）

- 《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218－2018）

- 《企业职工伤亡事故分类》（GB 6441-86）

1.3适用范围

本预案适用于洛阳市宜阳县行政区域内城镇燃气（以下简称燃气）经营和使用过程中的监测预警和应急准备工作，以及燃气事故的应急响应和后期处置工作。

天然气长输管道安全事故应急处置不在本预案管理范围内。

1.4事故分级

根据国家生产安全相关法律法规的规定，结合洛阳市宜阳县燃气行业特点，将燃气事故等级分为特别重大（Ⅰ级）、重大（Ⅱ级）、较大（Ⅲ级）和一般（Ⅳ级）四个级别，其中特别重大（Ⅰ级）为最高级别。

1.4.1特别重大（Ⅰ级）燃气事故

（1）发生燃气突发性泄漏、着火、爆炸直接造成5万户以上居民停气的事故；

（2）造成30人以上死亡（含失踪），或危及30人以上生命安全，或造成1亿元以上直接经济损失，或造成100人以上中毒（重伤），或需要紧急转移安置10万人以上的燃气事故。

1.4.2重大（Ⅱ级）燃气事故

（1）发生燃气突发性泄漏、着火、爆炸直接造成5万户以下、3万户以上居民停气的事故；

（2）造成30人以下、10人以上死亡（含失踪），或危及30人以下、10人以上生命安全，或造成1亿元以下、5000万元以上直接经济损失，或造成100人以下、50人以上中毒（重伤），或需要紧急转移安置10万人以下、5万人以上的燃气事故。

1.4.3较大（Ⅲ级）燃气事故

（1）发生燃气突发性泄漏、着火、爆炸直接造成3万户以下、1万户以上居民停气的事故；

（2）造成10人以下、3人以上死亡（含失踪），或危及10人以下、3人以上生命安全，或造成5000万元以下、1000万元以上直接经济损失，或造成50人以下、30人以上中毒（重伤），或需要紧急转移安置5万人以下的燃气事故。

1.4.4一般（Ⅳ级）燃气事故

（1）发生燃气突发性泄漏、着火、爆炸直接造成1万户以下居民停气的事故；

（2）造成3人以下死亡（含失踪），或危及3人以下生命安全，或造成1000万元以下直接经济损失，或造成30人以下中毒（重伤）的燃气事故。

1.5工作原则

1.5.1以人为本，安全第一

燃气事故应急处置工作立足于保证人民的生命安全和身体健康，把安全防护作为应急处置工作的首要保障，坚持“人民至上、生命至上”。

1.5.2统一领导，分级负责

燃气事故应急管理工作由宜阳县住房和城乡建设局（简称住建局）统一领导，各镇（街道）政府和相关企业按照自身职责，落实信息报送、监测预警、应急响应、后期处置和应急保障相关工作。

1.5.3依法依规，科技支撑

燃气事故应急管理工作必须严格按照相关法律法规要求开展，同时充分借助科技手段支撑，提高工作效率和质量。

1.5.4预防为主，综合治理

持续推进落实燃气行业安全生产主体责任，城市管理、应急管理、市场监管等部门加强监管，预防燃气事故发生，同时开展科学的燃气风险评估工作，做好应急准备，确保事发时第一时间控制事态，最大限度降低危害和影响。

2应急组织体系

2.1应急指挥机构

成立洛阳市宜阳县燃气事故应急指挥部（以下简称县燃气指挥部），作为燃气事故应急管理的指挥决策机构。

指挥长：县政府分管副县长

副指挥长：县政府办分管副主任、县住建局局长

县燃气应急指挥部的职责如下：

（1）贯彻、落实国家和河南省燃气安全生产和应急管理方针、政策；

（2）审批洛阳市宜阳县燃气应急管理工作的重大事项；

（3）决定预警的发布、调整和解除，响应的启动、调整和终止，审批相关行动措施和处置方案；

（4）指导镇（街道）、指挥本级的应急处置，组织相关指挥部成员单位参与由上级领导指挥的应急处置；

（5）指导建立和完善燃气事故的各项应急保障，组织应急处置和后期工作考核；

（6）负责协调县域范围内紧急调用各类应急力量、物资和装备；

（7）组织制定预防和应对燃气事故应急预案。应急结束后，及时总结应急工作的经验、教训，并组织修改、完善应急预案。

2.2工作机构

县燃气应急指挥部办公室（以下简称县指挥部办公室），设在住建局，办公室主任由县住建局分管副局长担任。

县指挥部办公室主要职责为：

（1）根据国家、河南省和洛阳市宜阳县燃气安全生产和应急管理方针、政策，制定相关工作方案；

（2）传达县燃气指挥部指示和批示，对燃气应急管理工作的相关事项提出建议；

（3）承担燃气风险信息和事故信息流转的中枢职能，并组织开展统计、分析和研判；

（4）负责县燃气事故隐患信息接收、管理、上报工作，根据燃气风险信息和事故信息的分析研判结果，向县燃气指挥部提出预警和响应的相关建议，经批准后发布或传达相关信息；

（5）组织相关专家根据燃气事故的预警和响应措施制定相关技术方案；

（6）督导或协调燃气事故应急处置和后期工作的落实，制定各项应急保障方案；

（7）负责本预案的修订、宣教、培训、演练及评估等预案管理工作；并指导、检查和督促燃气企业的应急管理工作；

（8）负责县燃气应急指挥部日常工作；

（9）负责上级和县燃气指挥部交办的其他工作。

2.3成员单位

县燃气应急指挥部成员单位（以下简称成员单位）包括：县委宣传部、公安局、住建局、城市管理局、应急管理局、发展和改革委员会、教体局、科技和工业信息化局、财政局、人力资源和社会保障局、环境保护局、商务局、交通运输局、水利局、文化广电和旅游局、卫生健康委员会、市场监督管理局、气象局、消防大队、总工会、供电公司、水务集团、中国电信宜阳分公司、中国联通宜阳分公司、中国移动宜阳分公司，各乡镇（或街道办事处）相关政府部门，县区燃气经营企业。

成员单位的应急管理职责见附件6《洛阳市宜阳县燃气事故应急指挥部成员单位职责》。

2.4现场指挥部

县燃气指挥部在本预案启动后，应根据燃气事故的不同类型，选取符合安全要求和满足指挥需求的场所或场地，设立现场指挥部并明确现场指挥人员。

现场指挥部设立后应第一时间划定警戒隔离范围，确定统一的联系方式并通知参与应急处置的各方力量。

现场指挥部主要负责落实区燃气指挥部的各项指挥决策，协调和调度现场应急力量开展各项应急监测、救援和处置，组织重大突发情况和次生衍生事件的紧急处置。现场指挥部相关要求详见附件5《洛阳市宜阳县燃气事故现场指挥部工作要求》。

本预案启动时，现场指挥部安排相关成员单位组成专业处置、风险监测、警戒疏散、医疗救治、新闻舆情、物资保障等工作组，按照工作组职责和本预案应急职责开展相关应急处置工作；现场指挥部可根据燃气事故的实际情况设立其他工作组，并确定其牵头和成员单位。

2.4.1专业处置组

牵头单位：县住房和城乡建设局

成员单位：县城市管理局、水利局、应急管理局、市场监督管理局、消防救援大队、国网宜阳供电公司、水务集团、中国电信宜阳分公司、中国联通宜阳分公司、中国移动宜阳分公司，宜阳县中油华宜天然气有限公司、宜阳县华燃天然气有限公司、洛阳旭阳燃气有限责任公司等县区燃气经营企业。

职责：及时联系事故发生单位或当事人，了解燃气事故具体情况；根据燃气事故应急预案和现场情况，制定燃气事故抢险技术方案，并向现场指挥部报告；负责组织燃气事故危险区域内受伤和被困人员的救援；组织受损燃气设施、设备和管网的抢修、关停和放散；组织开展事故现场的火灾和爆炸险情排除，扑救火灾，控制事态发展；当燃气事故对周边的道路、地铁、河道、水库、水源地、各类管线和线路及相关设施、建（构）筑物造成影响时，协调相关处置工作；协调开展对抢险救援工作产生影响的道路、设施、建筑物或构筑物的拆除和破拆。

2.4.2风险监测组

牵头单位：县住房和城乡建设局

成员单位：县发展和改革委员会、环境保护局、城市管理局、水利局、市场监督管理局、气象局、消防救援大队、中国电信宜阳分公司、中国联通宜阳分公司、中国移动宜阳分公司，宜阳县中油华宜天然气有限公司、宜阳县华燃天然气有限公司、洛阳旭阳燃气有限责任公司等县区燃气经营企业。

职责：负责组织协调燃气事故中燃气应急储备和气源、燃气设备压力、特种设备状态、道路和建筑物沉降、管网和管线状态、点火源、周边空气中特征污染物浓度、气象条件、河道、水库、水源地等情况的应急监测，报送相关信息。根据现场险情变化，随时监测并及时向现场指挥部报告。

2.4.3警戒疏散组

牵头单位：县公安局

成员单位：县教体局、科技和工业信息化局、城市管理局、交通运输局、商务局、文化广电和旅游局、总工会，各镇（街道）政府。

职责：负责建立燃气事故应急处置的工作和管控区域，疏导周边交通，开辟应急处置和人员疏散专用路线；组织危险区域内教育机构、企事业单位、商业单位、文旅单位、居民区内的人员疏散避险，维持相关秩序；组织协调公共交通运力开展疏散转运工作。密切注意警戒区内外情况变化，并及时报告现场总指挥。

2.4.4医疗救治组

牵头单位：县卫生健康委员会

职责：负责组织协调医疗卫生机构，准备抢险所需医疗场所、物资、设备，组织燃气事故受伤人员的现场急救，对受伤人员进行转运和救治，监督相关药品和医疗器械的使用安全。

2.4.5新闻宣传组

牵头单位：县委宣传部

成员单位：县文化广电和旅游局、住房和城乡建设局、燃气事故信息发布内容涉及行业的区级主管部门和燃气企业。

职责：负责组织相关成员单位收集和发布燃气事故事中和事后信息，统一进行现场媒体接待，并指导新闻媒体报道救援工作；组织开展网络舆情的监测和应对；组织新闻媒体进行燃气安全和应急知识宣传。

2.4.6物资保障组

牵头单位：县住房和城乡建设局

成员单位：县科技和工业信息化局、财政局、交通运输局、应急管理局、国网宜阳供电公司、水利局、中国电信宜阳分公司、中国联通宜阳分公司、中国移动宜阳分公司、各镇（街道）政府，以及宜阳县中油华宜天然气有限公司、宜阳县华燃天然气有限公司、洛阳旭阳燃气有限责任公司等县区燃气经营企业。

职责：负责保障指挥通信、抢险救援、疏散转移、医疗救助、现场办公所需的装备、设备和物资，并根据需要协调相关装备、设备和物资的生产和征用；根据应急处置需要，拨付应急资金；保障因燃气事故受到影响的燃气、水电临时供应。

2.5专家指导组

洛阳市宜阳县燃气事故应急专业人才库依托洛阳市燃气专业人才库和县域燃气经营企业有关人员建立，可邀请或聘请消防救援、舆情应对、应急管理等专业专家，在燃气事故预警发布、应急响应和后期处置期间，由县燃气指挥部统一选调组成专家指导组，及时研究分析事故信息和有关情况，为燃气事故的预警行动、抢险救援、风险监测、警戒疏散、善后处置和恢复重建等工作提供科学有效的技术支持及决策咨询，必要时直接参与相关应急处置及事故调查工作。

2.6燃气企业

洛阳市宜阳县燃气经营和使用单位（企业）应依照燃气行业和安全生产法律、法规、标准、规范和规定要求，开展燃气安全和事故应急管理工作。

3监测预警

3.1预防

由县应急指挥部办公室牵头，相关成员单位协助或参与，制定督导检查计划开展针对燃气经营和使用单位（企业）的全面检查、专项检查、随机检查，督导其风险分级管控和隐患排查治理工作，及时发现隐患，按照“定人员、定责任、定措施、定时限、定资金”的原则进行整改，对重大隐患进行挂牌督办，确保隐患整改到位，消除燃气事故风险，统计、记录相关工作结果并形成台账，定期开展分析和评估，根据分析结果实施新一轮督导检查，确保预防工作形成闭环。

督导各燃气企业应定期研究分析燃气安全管理情况，落实巡查、巡线、入户检查制度，检查本单位燃气应急抢险预案、抢险装备、物资、应急组织和专业人员的落实情况，定期开展应急演练，并指定专人对抢险器材、设备等定期进行维护保养，确保能随时处于工作状态。

3.2监测

县市场监督管理局督促燃气承压特种设备使用单位和检验检测单位依法开展定期检验工作,指导使用单位对结果定期开展分析评估、监测燃气承压特种设备安全运行状况。

县住房和城乡建设局、各镇（街道）燃气行业管理部门，定期评估燃气风险源的安全监管工作情况，分析其安全趋势，保证及时了解和掌握相关风险源变化状况。

燃气经营和使用单位（企业）是燃气事故的监测主体，对本单位燃气风险源进行辨识、评估和管理，按照国家相关法律法规规定进行备案；建立安全巡查和值班制度，利用现有监测及报警系统，定期检测储罐、燃气管道、特种设备和安全设施，发现险情和事故苗头，及时报告并采取有效措施进行处置。收集和统计燃气风险数据并进行分析，将发现的燃气事故风险及时上报县燃气应急指挥部办公室。

县应急指挥部办公室在重大节日、重大活动、灾害性气候和用气高峰等重要时期或事故易发时段，结合气源供应情况和其他地区发生燃气事故等信息，有针对性地开展和加强燃气风险监测，确保燃气事故风险信息的及时获取。

3.3预警

3.3.1预警分级

根据洛阳市宜阳县燃气事故风险紧急程度、涉及燃气承压特种设备的类别、可能造成的损失和影响，将预警级别由低到高依次分为蓝色、黄色、橙色和红色四个级别。

（1）蓝色预警：存在重大安全隐患，有可能发生或引发一般及以上的燃气事故；事故已经发生，有可能进一步扩大事故范围，造成一般事故人员伤亡。

（2）黄色预警：情况比较紧急，有可能发生或引发较大及以上的燃气事故；事故已经发生，有可能进一步扩大事故范围，造成较大事故人员伤亡。

（3）橙色预警：情况紧急，有可能发生或引发重大及以上的燃气事故；事故已经发生，有可能进一步扩大事故范围，造成重大事故人员伤亡。

（4）红色预警：情况危急，有可能发生或引发特别重大的燃气事故；事故已经发生，有可能进一步扩大事故范围或引发次生、衍生事故，造成特别重大事故人员伤亡。

3.3.2风险信息报送

应急指挥部成员单位梳理各项监测工作总结评估结果，将可能导致燃气事故风险增加的信息，第一时间报送县指挥部办公室。

县指挥部办公室在接到报送的相关燃气风险信息，或在重大节日、用气高峰时段等重要时期或事故易发时段和其他地区发生燃气事故等情况时，抽调洛阳市燃气事故应急专业人才库相关专家进行研判，分析燃气事故风险严重程度、燃气承压特种设备安全状况、可能发生事故的类别和影响区域范围，提出预警级别和预警发布的建议，上报县燃气指挥部审批。

3.3.3预警发布

燃气事故蓝色预警的发布，由县燃气指挥部副指挥长审批，黄色及以上级别预警的发布，由县燃气指挥部指挥长审批；相关预警发布建议经审批通过后，由县指挥部办公室依照预警发布范围进行发布，相关成员单位接到预警发布信息后需及时转发，并向县指挥部办公室反馈预警信息接收和预警行动落实情况；橙色和红色预警发布后，需按相关规定上报洛阳市政府主管部门。

燃气事故预警信息的发布可采用文件、电话、短信、传真、内网、社交软件工作群、电子显示屏、宣传车或组织人员逐户通知等方式发送，发送时需附《洛阳市宜阳县燃气事故预警信息发布单》（见附件3），内容包括预警级别、预警范围、保密要求、联络方式、燃气风险情况概述、预警措施、发布单位和发布时间等。

3.3.4预警行动

燃气事故预警发布后，县燃气指挥部应根据预警级别决定采取相应预警措施，由县指挥部办公室和相关成员单位督导燃气企业或可能受影响区域内相关单位，配合落实以下一项或多项预警措施。

（1）县指挥部办公室组织预警期间值守工作，要求镇（街道）开展值守并保持联络畅通；

（2）县指挥部办公室确定风险信息报送频次并要求相关单位报送燃气事故风险信息变化情况；

（3）县指挥部办公室、相关成员单位和专家指导组，联合制定燃气事故风险控制方案，并开展相关协调工作；

（4）相关成员单位依据本预案职责，督导或落实燃气事故风险控制方案；

（5）相关成员单位各自成立检查组，督导可能存在同类风险企业或设备的排查、检测和隐患整改工作；

（6）县指挥部办公室会同相关成员单位统计可能发生燃气事故区域周边道路交通、避难场所等情况，检查燃气应急物资、装备和设备，确保其处于可用状态，联络协调燃气专职抢修队伍，要求其做好响应准备；

（7）县指挥部办公室督导有关燃气企业对存在风险的燃气设施、管网进行紧急关停或放散，估算影响的时间和区域，在县委宣传部的指导下发布相关信息，相关成员单位依据职责开展受影响区域内群众的疏导和安抚；

（8）县指挥部办公室与相关成员单位制定疏散计划，组织燃气事故风险影响区域内人员提前撤离，有序停止生产经营活动；

（9）县公安局组织维持治安交通秩序，清空并封闭高风险区域；

（10）县委宣传部组织开展网络舆情监测，适时发布权威信息，避免造成过度恐慌；

（11）县燃气指挥部调集相关应急物资、装备、设备于指定地点存放，并调集燃气专业处置队伍、消防队伍赶赴燃气事故风险区域参与风险控制工作；

（12）上级指挥机构和县燃气指挥部认为有必要采取的其他措施。

3.3.5预警调整

当通过预警措施使燃气事故风险降低，或燃气事故风险未能得到有效控制，县指挥部办公室经过研判，认为应该调整预警级别时，应向县燃气指挥部提出相关建议，经审批后调整预警级别，并按照预警发布要求进行发布和上报。

3.3.6预警解除

通过预警措施使燃气事故风险消除后，由县指挥部办公室提出预警解除的建议，经县燃气指挥部指挥长或副指挥长批准，由县指挥部办公室通知相关成员单位，督导有序解除预警措施。

蓝色预警的解除由县燃气指挥部副指挥长审批，黄色及以上级别预警的解除由县燃气指挥部指挥长审批。

4应急响应

4.1信息报送

燃气事故信息报送分为首报、续报和终报。

首报：县指挥部办公室接到镇（街道）或燃气企业的燃气事故信息后，对其进行核实并上报县燃气指挥部。

续报和终报：现场指挥部对各应急工作组的应急处置信息进行汇总后，交由县指挥部办公室整理报送县燃气指挥部。其中终报应在应急响应结束后进行。

县指挥部办公室在向县燃气指挥部报送信息时，应将燃气事故信息同时上报县应急局，较大（Ⅲ级）以上级别燃气事故须按照相关规定向上级指挥机构报送信息。

燃气事故的首报、续报和终报均采用第一时间电话报告，随后补报书面报告的形式，电话报送需明确报送单位、报送人和联系方式，书面报告需填写《洛阳市宜阳县燃气事故信息报送单》（见附件4），并采用文件、传真、内网等形式上报。

燃气事故处置过程中事故级别发生变化的，应当按照变化后的级别报告信息。

各级政府接到报告后，要根据燃气事故级别，向上一级政府报告。

4.1.1首报

对初步认定为一般（Ⅳ级）燃气事故的，事发地社区、办事处（乡镇）或本级相关行业主管部门要在发现或得知燃气事故发生后30分钟内分别向本级政府值班室、县燃气指挥部办公室报告。县燃气指挥部办公室接到报告后要立即进行核实并在1小时内分别报告市政府值班室、市政府应急救援总指挥部办公室（市应急管理局）。

对初步认定为较大（Ⅲ级）燃气事故的，事发地社区、办事处（乡镇）或本级相关行业主管部门要在发现或得知燃气事故发生后20分钟内分别向本级政府值班室、县燃气指挥部办公室报告。县燃气指挥部办公室接到报告后要立即进行核实并在40分钟内分别报告市政府值班室、市政府应急救援总指挥部办公室（市应急管理局）和省住房和城乡建设厅值班室。

对初步认定为重大（Ⅱ级）、特别重大（Ⅰ级）燃气事故的，事发地社区、办事处（乡镇）或本级相关行业主管部门要在发现或得知燃气事故发生后5分钟内分别向本级政府值班室、县燃气指挥部办公室报告。县燃气指挥部办公室接到报告后要立即进行核实并在40分钟内分别报告市委、市政府值班室和市政府应急救援总指挥部办公室（市应急管理局）、省住房和城乡建设厅值班室。首报内容应包括燃气事故发生单位概况，事故发生的时间、地点以及事故现场情况，事故的类型和简要经过，发生事故的设备类型，事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失，事故可能造成的影响类型，已经采取的措施，其他应当报告的情况。

4.1.2续报和终报

现场指挥部对各应急工作组的应急处置信息进行汇总后，交由县燃气指挥部办公室整理报送县燃气指挥部。其中终报应在应急响应结束后进行。县燃气指挥部办公室在向县燃气指挥部报送信息时，应将燃气事故信息同时上报县人民政府应急救援总指挥部办公室（县应急管理局）。

续报内容应包括燃气事故抢险救援进展，已经造成的人员伤亡和医疗救治情况，已经造成的损失和影响，事发地周边风险监测和气象情况，人员疏散避险情况，应急物资装备保障情况等。

终报应包括燃气事故应急处置的措施、过程和结果，次生、衍生事件风险的控制情况，事故初步调查结果，需要善后处置的事项等。

4.2先期处置

发生燃气事故或险情，事发单位应开展先期应急处置工作，立即组织本单位应急队伍和工作人员营救受害人员，疏散、撤离、安置受威胁人员；控制危险源，标明危险区域，组织实施交通管制，封锁危险场所，并采取其他必要措施防止危害扩大；可根据需要请求邻近的应急救援队伍参加救援，及时通知可能受到事故影响的周边单位和人员，并向应急指挥部办公室报告事故及现场处置进展情况。

事发地村（居）民委员会或周边单位，要立即进行宣传动员，组织群众开展自救、互救和疏散；乡（镇、街道办）要迅速调动基层应急队伍，采取措施控制事态发展，协助维护社会秩序，组织开展应急处置与救援工作。

各成员单位在接到燃气事故信息的报送后，应按照燃气事故首报要求进行信息报送，同时组织督导事发燃气企业，联络医疗急救和消防救援队伍，在保证自身安全的前提下，进行设备关停抢修、燃气放散置换、扑救火灾、伤员医疗转运、现场人员疏散避险、信息收集统计、基础资料准备等工作，全力控制事态，防止影响扩大，为县燃气应急指挥部应急处置工作准备和提供必要的支撑。

4.3应急处置

4.3.1响应分级

燃气事故应急响应从高到低分为Ⅰ级、Ⅱ级和Ⅲ级。当燃气事故发生在重大节日等重要时期、用气高峰时段、气源供应紧缺时段和其他地区发生燃气事故时段等期间时，县燃气指挥部应结合以上情况确定响应级别。

燃气事故符合下列条件之一时，由县指挥部办公室提出启动Ⅲ级应急响应建议，报县燃气指挥部副指挥长批准：

（1）燃气事故发生，初步判断可能达到一般（Ⅳ级）级别，且影响两个以上镇（街道）或周边单位及人员时，启动Ⅲ级响应；

（2）接到镇（街道）政府或燃气企业一般（Ⅳ级）燃气事故应急处置援助请求时，启动Ⅲ级响应。

燃气事故符合下列条件之一时，由县燃气指挥部指挥长启动Ⅱ级响应：

（1）燃气事故发生，事故级别初步判断可能达到较大（Ⅲ级）级别时；

（2）燃气储配单位、重要门站、人员密集区域加气站、次高压管网发生事故，已经或可能导致人员伤亡、人员疏散和燃气停供时；

（3）人员密集区域或主要市政道路中压管网、使用天然气作为原料的供热单位发生事故，已经或可能导致人员伤亡、人员疏散、交通中断和相关区域燃气停供时；

（4）接到镇（街道）政府或燃气企业较大（Ⅲ级）燃气事故应急处置援助请求时。

燃气事故符合下列条件之一时，由县燃气指挥部指挥长启动Ⅰ级响应：

（1）燃气事故发生，事故级别初步判断可能达到重大（Ⅱ级）以上级别时；

（2）燃气储罐、重要门站、次高压管网发生事故，已经或可能导致上述设施丧失功能时；

（3）燃气事故发生，依靠洛阳市宜阳县现有能力无法满足应急处置需求时。

4.3.2响应启动

县指挥部办公室在向县燃气指挥部进行首报的同时，根据燃气事故类别和发生事故设备类型联系县有关燃气专业技术人员或洛阳市燃气事故应急专业人才库专家，对事故级别和影响第一时间做出初步研判，根据研判结果向县燃气指挥部提出启动响应和响应级别的建议，经县燃气指挥部审批后宣布启动应急响应。

4.3.3响应措施

本预案应急响应启动后，由县燃气指挥部对执行下列应急组织措施的相关成员单位和要求予以明确，并由县指挥部办公室传达。

（1）设立现场指挥部，Ⅲ级响应由县燃气指挥部副指挥长指派或担任现场指挥，Ⅱ级响应由县燃气指挥部指挥长指派或担任现场指挥，Ⅰ级响应在上级指挥人员到来前由县燃气指挥部指挥长进行现场指挥调度；

（2）相关成员单位赶赴事发现场，按照各工作组分工，由牵头部门将联络方式报送县指挥部办公室并保持联络畅通；

（3）县指挥部办公室向现场指挥部派出工作组，协助现场指挥进行指挥协调；

（4）明确燃气事故信息续报频率，由县指挥部办公室组织应急值守，明确带班领导、值班人员和值守方式，按照信息续报要求和频率报送燃气事故信息；

（5）抽调县有关燃气专业技术人员或洛阳市燃气事故应急专业人才库专家组成专家指导组，研究制定抢险救援、风险监测、警戒疏散等技术方案；

（6）县指挥部办公室根据燃气事故应急处置需要联络燃气专业抢险队伍加入专业处置组，协助抢险救援。

（7）各成员单位和应急力量到达燃气事故现场后，应在县燃气指挥部和现场指挥部的指挥和协调下，根据燃气事故应急处置需求采取下列一项或多项应急处置措施，Ⅰ级响应还应根据上级指挥机构安排的任务和提出的要求，制定方案并落实。

1）专业处置组在严格遵守燃气安全规定的前提下，穿戴防护装备，开展设备的抢修、堵漏、隔离、降温、关停、放散、燃气置换、火灾扑救；

2）专业处置组携带救援装备，对燃气事故中受伤行动不便和被困人员开展搜救，将伤员转移至安全地带，由医疗救治组进行紧急治疗；

3）专业处置组组织因事故破坏的供排水、电力管线设施的抢修和保护，对影响抢险救援的道路、设施、建筑物或构筑物进行破拆或拆除；对其他暂未受损的燃气设备设施，采取必要保护和转移措施；

现场指挥部及时对事故现场进行评估研判，必要时应协调专家指导组有关人员到场，对现场处置提供技术支持，并指导现场救援工作；

4）风险监测组监测燃气事故设备和管网的压力、温度等状态，以及临近燃气设备和管网的状态，监测事发地道路和建筑物沉降、河道、水库、水源地、地铁风险状态，其他市政管网和管线状态，监测监测周边空气中特征污染物的浓度及其变化情况，当出现次生、衍生事件风险时，及时通知县指挥部办公室；

5）风险监测组提供事发地气象预报信息，以便县燃气指挥部根据气象变化情况及时调整各应急处置方案；

6）警戒疏散组根据燃气事故应急处置工作对于场地的需求，设立核心处置区、安全警戒区和外围管控区并清空场地实施封闭，合理设置出入口和边界警示标志，除应急救援处置人员外，禁止无关人员进入处置现场或无人机飞入处置现场空域；

7）警戒疏散组根据事发地周边道路交通情况，规划疏散避险、医疗转运、应急队伍和物资运输路线，分别派专人引导和维持秩序，同时对事发地周边其他交通行为实施疏导和管制，清理主要交通道路，保证相关路线安全畅通；

8）警戒疏散组统计需要疏散人员所在的场所，按不同分类由相关成员单位组织疏散避险，指导相关疏散避险人员穿戴必要的个人防护、防范静电、熄灭火源并严禁使用明火，切断气源、关闭电源和电气设备，有序停止相关生产和生活活动。同时维持疏散避险过程中的秩序，防止出现踩踏事件，并在疏散避险全过程中保持与现场指挥部和县指挥部办公室的联络；

9）医疗救治组对专业处置组运送至安全地点的伤员及实施院前急救并进行转运救治，对参与应急处置负伤人员、疏散避险过程中受伤人员和避难场所中出现身体不适症状的人员进行医治，统计并报送人员伤亡和治疗情况；

10）新闻宣传组采用广播、扩音器、音响等设备对疏散避险人员进行指导，防止出现恐慌情绪导致秩序混乱，对已经到达避难场所的人员进行安抚；

11）新闻宣传组协调相关燃气经营企业通知受影响用户，组织舆情监测和应对，在警戒区外设立固定的媒体接待点统一接待新闻媒体，根据县燃气指挥部安排组织事中发布或在上级领导下参与信息发布工作；

12）物资保障组对转移至避难场所中的人员统一分发饮用水、食品等生活必需品，并安排住宿，保证临时生活需求；

13）物资保障组调集并运输燃气事故应急装备、设备、物资和能源保障，购买或征用应急处置需要的物资装备，由县燃气指挥部统一调拨和分配使用；

14）物资保障组按照受燃气事故影响区域内燃气、水电等基本生活保障临时供应方案要求，协调开展应急调配工作；

15）事故调查组在确保安全和不影响应急处置的前提下，对燃气事故证据进行搜集和留存，寻找证人并记录证言，控制燃气事故责任和嫌疑人；

16）其他县燃气指挥部认为有必要采取的措施。

扩大响应：当发生一下情况时，应采取扩大应急响应措施。

（1）因燃气事故次生或衍生出其它突发事件，已经采取的应急措施不足以控制事态发展，需由其他专项应急指挥部、多个部门（单位）增援参与应急处置的，应急指挥部向县政府政府报告请求支援。
　　（2）如果事故可能波及周边县区的，应报请洛阳市燃气主管部门及应急管理部门，协调周边地区启动应急联动机制。
　　（3）当燃气事故造成的危害程度超出本县自身控制能力，需要上级相关应急力量提供援助和支持的，由应急指挥部向上级主管部门和应急指挥机构请求支援。
　　（4）扩大响应后，县燃气应急指挥部总指挥向赶到现场的上级应急救援机构负责人移交指挥权。

4.4应急结束

县燃气指挥部组织专家指导组和相关应急工作组，对Ⅱ级和Ⅲ级响应的燃气事故现场情况进行研判，认为事故现场火灾、爆炸、泄漏等情况全部得到有效处置，相关风险被全部排除，且无发生次生、衍生事件可能性时，可作出应急结束的决定，由县指挥部办公室通知各应急工作组和参与应急处置的各方力量，安全有序的终止各项应急措施。

Ⅰ级响应在上级宣布应急结束后，由县指挥部办公室转发相关信息。

4.5信息发布

洛阳市宜阳县燃气事故的信息发布包含事中和事后信息发布两个阶段，通过接受采访、发布通告或新闻发布会等方式，及时、主动、准确、客观地发布相关信息，回应社会关切，澄清不实信息，正确引导社会舆论

Ⅱ级和Ⅲ级响应的信息发布由新闻宣传组负责，Ⅲ级响应也可授权事发地镇（街道）政府发布，相关成员单位应根据上级要求参加Ⅰ级响应的信息发布工作。

5后期处置

5.1善后处置

燃气事故应急响应结束后，县应急指挥部根据需要和实际情况，选派相关成员单位成立善后处置组，组织燃气事故Ⅱ级和Ⅲ级响应的善后处置工作，妥善救治受伤人员，慰问受伤人员和死亡人员家属，统计和抚恤殉职和死亡人员，保障转移安置人员的水、食物、住宿和卫生等基本需求，收集、清理和处置事故现场有毒有害物质，鉴定评估受损的建筑物和构筑物，督导保险机构做好理赔工作，保证社会秩序稳定。

燃气事故Ⅰ级响应在上级领导下，由县政府组织相关部门参与善后处置工作。

5.2调查、评估和总结

燃气事故的调查、评估和总结工作按照《生产安全事故报告和调查处理条例》相关规定开展；重大（Ⅱ级）以上级别燃气事故由县政府组织相关部门按上级要求参与和配合；较大（Ⅲ级）燃气事故由县政府组织；一般（Ⅳ级）燃气事故由事发地镇（街道）政府组织，县政府认为必要时，可以组织相关调查、评估和总结工作。

燃气事故的调查、评估和总结工作由事故调查组负责，调查、评估和总结燃气事故发生单位概况，燃气事故发生经过和应急救援处置情况，燃气事故造成的人员伤亡、直接经济损失和燃气停供影响范围，燃气事故发生原因和事故性质，燃气事故的责任认定以及对相关责任者的处理建议，燃气事故防范和整改措施，燃气事故应急处置的经验教训等；形成燃气事故调查、总结和评估报告。

5.3恢复重建

燃气事故应急响应结束、现场勘查和污染处置等工作完成后，经县燃气应急指挥部批准，恢复重建工作随即展开；恢复重建工作应制定科学、合理、详实、可行的计划和方案，按照相关法律法规的规定审批通过后组织实施；恢复重建工作包括燃气设备、设施的重建，燃气供应的恢复，受损建筑物和构筑物的修复，疏散避险人员的回迁，燃气事故影响范围内生产、生活秩序的恢复等。

燃气事故的恢复重建由县政府或事发地镇（街道）政府组织，需要上级支持的，县政府应按照相关规定提出请求。

燃气事故单位负责落实现场清理、恢复供气等工作，并及时向公众与相关单位予以告知和安全宣传。

6应急保障

6.1通信信息保障

县指挥部办公室设立值班电话并派专人值守，建立应急值班制度；各成员单位上报应急联络人和联络方式，由县指挥部办公室统计形成《洛阳市宜阳县燃气事故应急通讯录》（见附件1），并由各成员单位备份；县指挥部办公室储备适量的对讲装备，并联合各通信运营商建立应急通信车辆调用方案。

燃气经营企业须设立事故报警及故障报修通信平台或24小时抢修热线，完善本企业通信联络制度，确保燃气事故信息获取和收集。

6.2防护避险保障

燃气事故抢险救援队伍配备的专业防护装备作为抢险救援人员的安全防护保障，应做好日常的维护保养；其数量不能满足抢险救援需要时，物资保障组负责协调、调用和征用，并进行严格检查，确保装备的质量。

燃气事故发生地安全区域内的应急避难场所、学校操场、体育场馆、地铁站等空旷场所，作为燃气事故疏散避险的场地保障，疏散避险组应根据其位置制定疏散方案，保证人员的安全撤离和有序安置。

6.3应急队伍保障

燃气事故应急队伍主要由县消防救援大队以及燃气企业事故应急救援队伍组成，各燃气事故应急队伍须定期开展燃气事故应急培训和演练，保证专业抢险能力。

燃气企业事故应急救援队伍详见附件7《洛阳市宜阳县燃气企业事故应急救援队伍清单》。

6.4物资装备保障

燃气经营和使用单位须根据本单位燃气事故风险，配备或储备相关工具、设备、专用车辆、备品备件等应急物资装备，做好维护、保养和更新工作，并统计建立本单位应急物资装备管理台账，确保其齐全、有效、可用。

县燃气指挥部建立应急物资装备排查制度，各成员单位根据预案职责分工，开展应急物资装备排查，明确功能、类型、性能、数量、存放位置和联系方式，方便应急响应时进行协调、调运、征用和购买。

县指挥部办公室统计以上两方面应急物资装备，建立洛阳市宜阳县燃气事故应急物资装备信息库，方便统一调配和管理。

6.5应急资金保障

县燃气事故监测预警、预案修编、宣教培训、应急演练等应急管理经费，由县指挥部办公室提出计划，按照相关规定审批通过后，在县政府每年财政预算中予以安排。

各镇（街道）政府燃气事故监测预警、预案修编、宣教培训、应急演练等工作计划，相关应急管理经费由镇（街道）政府保障。

燃气经营和使用单位（企业）应保障燃气风险监控、监测预警、演练培训、抢修抢险等工作的资金需求，相关燃气事故责任单位承担应急处置费用。

6.6交通运输保障

县公安局根据交通管控相关规定，保障疏散避险、伤员转运、物资运输等通道的开辟和畅通；洛阳市宜阳县公交车作为运输工具保障，由县交通运输局统一协调，保证人员疏散避险的运力需求。

6.7医疗救治保障

县指挥部办公室会同县卫生健康委员会根据燃气事故可能对人体造成伤害的特点，统计选取具有相应医治能力和实力的医疗机构，保证受伤人员得到有效地治疗，同时依托县急救中心急救车辆队伍，保证受伤人员的快速转运。

6.8治安秩序保障

县公安局负责组织警力对燃气事故现场开展警戒、维持治安秩序和保护事故现场等工作，保护防卫燃气事故周边重点区域、重要场所及设施，保障抢险救援、疏散避险、医疗救援和事故调查的顺利开展。

7预案管理

7.1宣教培训

县指挥部办公室负责制定本预案的宣传、教育和培训计划，组织各成员单位和燃气经营、使用单位（企业），开展本预案法律法规、应急职责、指挥协调、信息报送、监测预警、应急响应、抢险救援、疏散避险等方面知识技能的宣传、教育和培训，增强相关单位对于本预案的理解和实际应用操作能力。

县指挥部办公室督导燃气经营、使用单位（企业）结合本预案宣教培训，开展面向本单位（企业）工作人员和公众燃气安全教育培训，广泛宣传燃气安全知识，事故避险、自救和互救知识；并监督检查专业燃气应急队伍抢险抢修技能的培训，对培训结果进行考核，做到对燃气事故应急常备不懈。

本预案的宣传工作可利用广播、电视、报纸、互联网、社交平台等媒体平台开展，教育和培训工作可通过预案解析、应急演练和印发资料等方式开展。

7.2应急演练

本预案演练每年举行1次，由县指挥部办公室负责按照《河南省突发事件应急预案管理办法》、《生产安全事故应急预案管理办法》相关规定组织制定方案和实施演练，演练方案应经过专家评审，演练结束后由县指挥部办公室开展评估，也可聘请、委托第三方进行评估，在演练结束后15日内形成演练评估报告；演练对周围公众正常生产和生活可能造成影响的，应在演练7日前公示告知并报县应急管理局和相关部门。

7.3审批与备案

本预案经县政府审批后，依照《河南省突发事件应急预案管理办法》、《生产安全事故应急预案管理办法》规定报县应急管理局备案。

7.4预案修订

本预案的修订由县指挥部办公室依照《河南省突发事件应急预案管理办法》、《生产安全事故应急预案管理办法》相关规定执行，有下列情形之一的，应及时对本预案进行修订：

（1）有关法律、法规、规章、标准、上位预案中的有关规定发生变化的；

（2）应急指挥机构及其职责发生重大调整的；

（3）面临的风险发生重大变化的；

（4）重要应急资源发生重大变化的；

（5）在燃气事故实际应对和应急演练中发现问题需要作出重大调整的；

（6）县住房和城乡建设局认为应当修订的其他情况。

8奖励与责任追究

县燃气指挥部负责考核燃气事故预警和应急响应的工作，对燃气事故信息上报和先期处置及时，采取和落实各项措施得当，有效降低或避免事故损失，表现成绩突出的单位和个人，依照相关规定给予通报表扬。

对未完成应急处置任务安排、未按要求落实预警措施，或未按本预案规定履行相关职责，行动不力、处置不当、贻误时机导致燃气事故发生或危害扩大的，或出现不服从统一指挥，迟报、谎报、瞒报、漏报燃气事故信息，或玩忽职守、失职、渎职等行为，或截留、挤占、挪用应急资金等情况的，依据法律法规和相关规定，追究相关人员责任；涉嫌违法犯罪的，依法移交司法机关追究刑事责任。

重大（Ⅱ级）以上级别燃气事故的奖励与责任追究依照上级相关规定执行。

9附则

9.1说明

本预案中有关级别和数量的表述中，“以上”包含本级（数），“以下”不包含本级（数）。

本预案中城镇燃气是指从城市、乡镇或居民点中的地区性气源点，通过输配系统供给居民生活、商业、工业企业生产、采暖通风和空调等各类用户公用性质的，且符合《城镇燃气设计规范》燃气质量要求的可燃气体。城镇燃气一般包括天然气、液化石油气。

9.2预案解释

本预案由县住房和城乡建设局解释。

9.3预案发布

本预案自发布之日起实施。

附件：

1．洛阳市宜阳县燃气事故应急通讯录

2．洛阳市燃气事故应急专业人才库通讯录

3．洛阳市宜阳县燃气事故预警信息发布单

4．洛阳市宜阳县燃气事故信息报送单

5．洛阳市宜阳县燃气事故现场指挥部工作要求

6．洛阳市宜阳县燃气事故应急指挥部成员单位职责

7．洛阳市宜阳县燃气企业应急救援队伍清单

8. 洛阳市宜阳县城镇燃气事故风险分析报告

9. 县区燃气企业应急救援物资调查登记表

附件1洛阳市宜阳县燃气事故应急通讯录

| 序号 | 类别 | 名 称 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办事机构 | 县指挥部办公室 | 68828666/68828633 |
| 2 | 县级部门 及单位 | 县委宣传部 | 68882306 |
| 3 |  | 县发改委 | 68885366 |
| 4 |  | 县教体局 | 68822133 |
| 5 |  | 县科技和工业信息化局 | 68882166 |
| 6 |  | 县公安局 | 68882532 |
| 7 |  | 县财政局 | 68882143 |
| 8 |  | 县人社局 | 68882127 |
| 9 |  | 县环境保护局 | 68882934 |
| 10 |  | 县住建局 | 68828666 |
| 11 |  | 县城管局 | 68828500 |
| 12 |  | 县交通局 | 68882860 |
| 13 |  | 县水利局 | 68952606 |
| 14 |  | 县文化旅游局 | 68882464 |
| 15 |  | 县卫健委 | 68823837 |
| 16 |  | 县应急管理局 | 68885093 |
| 17 |  | 县市场监管局 | 68882237 |
| 18 |  | 县气象局 | 68911121 |
| 19 |  | 县消防救援大队 | 68898567 |
| 20 |  | 县总工会 | 68882113 |
| 21 |  | 国网宜阳供电公司 | 61181226 |
| 22 | 镇政府 | 兴宜街道办 | 68882169 |
| 23 |  | 锦屏镇政府 | 68882053 |
| 24 |  | 樊村镇政府 | 68978003 |
| 25 |  | 白杨镇政府 | 68798003 |
| 26 |  | 董王庄乡政府 | 68968003 |
| 27 |  | 赵堡镇政府 | 68788003 |
| 28 |  | 上观乡镇政府 | 68939008 |
| 29 |  | 花果山乡政府 | 68999003 |
| 30 |  | 莲庄镇政府 | 68938003 |
| 31 |  | 张坞镇政府 | 68998003 |
| 32 |  | 三乡镇政府 | 68748002 |
| 33 |  | 香鹿山镇政府 | 68716008 |
| 34 |  | 韩城镇政府 | 68990003 |
| 35 |  | 柳泉镇政府 | 68729361 |
| 36 |  | 高村镇政府 | 68908003 |
| 37 |  | 盐镇乡政府 | 68758003 |
| 38 |  | 县工矿区办事处 | 68882818 |
| 39 |  | 先进制造业开发区 | 68718182 |
| 40 | 燃气企业 | 宜阳县中油华宜天然气有限公司 | 18537946356 |
| 41 |  | 宜阳县华燃天然气有限公司 | 13027722261 |
| 42 |  | 洛阳旭阳燃气有限责任公司 | 15937992962 |
| 43 |  | 宜阳县金桥液化气供应站 | 13937962181 |
| 44 |  | 宜阳宜兴燃气有限公司 | 15637979231 |
| 45 |  | 宜阳县元升液化气站 | 13137065537 |
| 46 |  | 宜阳国能液化气站 | 18280080344 |
| 47 |  | 洛阳宜泰石化产品有限公司 | 18338810222 |
| 48 |  | 宜阳县诚亿源加气有限公司 | 13937997437 |
| 49 | 其他公用应急救援电话 | 火警：119；医疗救护：120；报警求助：110；环保热线：12369 |  |

附件2洛阳市及宜阳县燃气事故应急专业人才库通讯录

| 序号 | 姓 名 | 单 位 | 办公电话 | 手 机 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杨成恩 | 洛阳新奥华油燃气有限公司 | 60606600 | 13838457111 |
| 2 | 张冬梅 | 洛阳新奥华油燃气有限公司 | 60606855 | 13849903326 |
| 3 | 卫雪玲 | 洛阳新奥华油燃气有限公司 | 60606899 | 18838815388 |
| 4 | 薛文平 | 洛阳新奥华油燃气有限公司 | 60606899 | 13673797933 |
| 5 | 普东方 | 洛阳新奥华油燃气有限公司 |  | 15137967227 |
| 6 | 霍耀辉 | 洛阳新奥华油燃气有限公司 |  | 13683858508 |
| 7 | 徐腾啸 | 洛阳新奥华油燃气有限公司 | 60606882 | 18623763577 |
| 8 | 李 娜 | 洛阳新奥华油燃气有限公司 | 60606520 | 15838856415 |
| 9 | 郭晓红 | 洛阳新奥华油燃气有限公司 | 60606520 | 13838417767 |
| 10 | 曹士民 | 伊川新奥燃气有限公司 | 65063319 | 13525448845 |
| 11 | 李高锋 | 河南纵横燃气管道有限公司 | 65268939 | 15837911499 |
| 12 | 张 旭 | 河南能量工业气体有限公司 | 65190159 | 18697798890 |
| 13 | 徐亚辉 | 偃师中裕燃气有限公司 | 67755676 | 13526967367 |
| 14 | 冯朝旭 | 偃师国龙燃气有限公司 |  | 13526807891 |
| 15 | 黄 会 | 偃师国龙燃气有限公司 |  | 13503985345 |
| 16 | 李金峰 | 宜阳县中油华宜天然气有限公司 | 68718777 | 18537946356 |
| 17 | 叶刘威 | 宜阳县中油华宜天然气有限公司 | 68718777 | 18039186185 |
| 18 | 李红阳 | 宜阳县中油华宜天然气有限公司 | 15194436944 | 15194436944 |
| 19 | 李原峰 | 宜阳县中油华宜天然气有限公司 | 13373786012 | 13373786012 |
| 20 | 毛辉 | 宜阳县华燃天然气有限公司 | 13027722261 | 13027722261 |
| 21 | 张志强 | 宜阳县华燃天然气有限公司 | 13298213259 | 13298213259 |
| 22 | 董好峰 | 洛阳旭阳燃气有限责任公司 | 15937992962 | 15937992962 |
| 23 | 周润辉 | 宜阳县金桥液化气供应站 | 13937962181 | 13937962181 |
| 24 | 李志毅 | 宜阳宜兴燃气有限公司 | 15637979231 | 15637979231 |
| 25 | 王国峰 | 宜阳县元升液化气站 | 13137065537 | 13137065537 |
| 26 | 黎庆军 | 宜阳国能液化气站 | 18280080344 | 18280080344 |

附件3洛阳市宜阳县燃气事故预警信息发布单

| 签发（盖章） |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预警级别 | □蓝色预警 □黄色预警 □橙色预警 □红色预警 |  |  |
| 保密要求 |  |  |  |
| 预警发布 范围 |  |  |  |
| 燃气风险 情况概要 |  |  |  |
| 预警行动 措施及 责任单位 |  |  |  |
| 发布时间 |  |  |  |

附件4洛阳市宜阳县燃气事故信息报送单

| 报送单位 （盖章） |  | 报送时间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 填报人员 |  | 联系电话 |  |
| 事件发生 时间 |  |  |  |
| 事件发生 地点 |  |  |  |
| 报送类别 | □首报 £续报（第 次） □终报 |  |  |
| 估计伤亡和影响 |  |  |  |
| 现场概况 |  |  |  |
| 风险监测 情况 |  |  |  |
| 已经采取的措施及实施情况 |  |  |  |
| 计划采取的措施 |  |  |  |

附件5洛阳市宜阳县燃气事故现场指挥部工作要求

| 序号 | 现场指挥部工作要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设立 | 1．明确现场指挥人员，Ⅲ级响应由县燃气指挥部副指挥长指派或担任现场指挥，Ⅱ级响应由县燃气指挥部指挥长指派或担任现场指挥，Ⅰ级响应在上级指挥人员到来前由县燃气指挥部指挥长进行现场指挥调度。 2．选取在不会受到燃气事故直接伤害和次生衍生事件造成伤害的地点，尽量靠前指挥。 3．标识明确、交通便利、便于后勤保障。 4．减少或避免不利气象造成的影响。 5．设置固定联络方式、通信畅通。 6．同时发生多起燃气事故时，可设立多个现场指挥部。 |
| 2 | 工作制度 | 1．会议制度：适时召开会议汇总应急救援处置信息和情况，部署下一阶段行动任务。 2．会商制度：组织各工作组和相关专家对事故救援处置中遇到的问题进行会商，制定解决方案。 3．通讯制度：统计各工作组联系方式，保持通讯设备完好、通讯频道畅通。 4．信息报告制度：按照预案信息报送要求，确定频次进行信息报送。 |
| 3 | 指挥办公 配备 | 1．举行会议和会商的场所。 2．燃气事故设备相关资料和图纸。 3．燃气事故区域地图，图上应标明各应急组情况、警戒隔离区域、应急救援路线、疏散路线等情况。 4．电脑、打印机、传真机等用电办公设备。 5．地图、笔、纸、尺等办公文具。 6．固定电话、卫星电话、手持对讲机、无线上网设备等通讯设备。 7．照相机、摄像机等电子办公设备。 8．指挥帐篷、行军桌椅、行军床、睡袋等野外露营装备。 |
| 4 | 信息收集 | 1．收集遇险人员伤亡、失踪、被困情况。 2．燃气装置、设备、设施的损毁情况。 3．燃气火灾、燃爆或泄漏影响范围及其变化情况。 4．燃气事故事发地周边建筑、居民、电源、火源、环境等情况。 5．燃气事故发生地天气气象信息。 6．各工作组处置任务进展信息。 |

附件6洛阳市宜阳县燃气事故应急指挥部成员单位职责

| 序号 | 名 称 | 职 责 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 县委 宣传部 | 负责组织指导燃气事故信息及抢险救援情况的发布，处置燃气事故相关舆情；协调新闻媒体做好新闻报道和应急知识宣传。 |
| 2 | 县公安局 | 负责制定燃气事故现场管控警戒方案并实施；对现场开展交通秩序疏导，开辟应急救援和人员疏散通道并维持秩序；参与事故调查处理和涉及刑事方面的原因分析工作。 |
| 3 | 县住房和城乡建设局 | 承担县指挥部办公室职能；负责督导燃气企业行业安全预防工作和事故隐患的整改；协调燃气企业对燃气事故可能影响的管线和设备开展应急监测，估算停供影响；组织协调燃气企业和其下属燃气应急队伍开展燃气抢修、关停和放散工作；协调开展对抢险救援工作产生影响的道路、设施、建筑物或构筑物的拆除和破拆；组织开展应急征用工作；组织协调受燃气应急储备和协助应急送水；组织指导燃气设施的恢复重建和燃气的恢复供应工作；负责督导供排水管线、设施产权单位开展监测，对相关因燃气事故受影响供排水管线、设施进行关停或抢修，督导对因燃气事故导致供水中断区域的应急供水。组织燃气事故的调查工作。负责协调对受燃气事故影响建筑的安全鉴定和应急监测；督导物业服务企业和公共场所管理单位配合应急处置和协助人员疏散避险。 |
| 4 | 县应急管理局 | 负责参与燃气事故的调查，提出事故处理意见。 |
| 5 | 县发展和改革委员会 | 负责协调相关天然气长输管线管理单位，保障天然气应急储备的供应。 |
| 6 | 县教体局 | 负责指导教育系统燃气使用中的安全预防工作，及时报送相关燃气事故信息；组织协调受事故影响教育机构的人员疏散和避险，开展学生及家长的安抚工作。 |
| 7 | 县科技和工业信息化局 | 组织协调受事故影响的工业企业人员有序撤离和企业停产。 |
| 8 | 县财政局 | 根据应急处置需要，筹措拨付县级燃气事故应急资金，并会同有关部门对资金使用情况进行监督。 |
| 9 | 县人力资源和社会保障局 | 负责协调燃气事故善后处置工作中工伤的认定，依法依规支付工伤保险。 |
| 10 | 县环境保护局 | 负责组织协调燃气事故周边环境空气质量、事故废水的监测，必要时对饮用水水源地水质进行监测，及时上报相关信息，组织因燃气事故衍生的突发环境事件的应急处置。 |
| 11 | 县城市管理局 | 协助牵头主管部门做好燃气事故中燃气应急储备和气源、燃气设备压力、特种设备状态、道路和建筑物沉降、管网和管线状态、点火源、周边空气中特征污染物浓度、气象条件、河道、水库、水源地、地铁等情况的应急监测，报送相关信息。 协助牵头主管部门建立燃气事故应急处置的工作和管控区域，疏导周边交通，开辟应急处置和人员疏散专用路线；组织危险区域内教育机构、企事业单位、商业单位、文旅单位、居民区内的人员疏散避险，维持相关秩序；组织协调公共交通运力开展疏散转运工作。 |
| 12 | 县商务局 | 负责指导商贸行业燃气使用中的安全预防工作，及时报送相关燃气事故信息；组织协调受事故影响商贸企业的人员疏散和避险。 |
| 13 | 县交通运输局 | 负责组织、督导公共交通运力配合开展人员的疏散避险。 |
| 14 | 县水利局 | 负责协调对受燃气事故影响河道、水库等的安全鉴定和应急监测，进行风险排查和协助人员疏散。 |
| 15 | 县文化广电和旅游局 | 负责指导文化旅游单位燃气使用中的安全预防工作，及时报送相关燃气事故信息；组织协调受事故影响工作人员和游客的疏散和避险，开展游客的安抚工作；做好新闻报道和应急知识宣传。 |
| 16 | 县卫生健康委员会 | 负责组织协调医疗卫生机构对燃气事故中受伤人员进行院前急救和转运医疗。 |
| 17 | 县市场监督管理局 | 负责督导对燃气承压特种设备的检验检测和隐患整改；协调承压特种设备专家制定设备抢修方案；参与事故调查并协调开展承压特种设备的技术鉴定。 |
| 18 | 县气象局 | 负责在燃气事故应急响应时提供事发区域气象信息，协助对可能影响应急处置的气象信息进行研判。 |
| 19 | 县消防救援大队 | 负责组织指挥火灾事故现场的灭火救援工作，承担燃气事故现场应急救援及遇险人员搜救和转移工作。 |
| 20 | 县总工会 | 负责协助相关受燃气事故影响的企业职工进行疏散避险；参与对受伤人员的慰问和安抚；参与事故调查工作。 |
| 21 | 国网宜阳供电公司 | 根据燃气事故应急处置需要，负责提供电力保障；组织对燃气事故周边本公司供电线路、设施的监测，对相关因燃气事故受影响的本公司供电线路、设施进行保护或抢修。 |
| 22 | 县水务集团 | 负责协调下属单位对燃气事故周边供排水管线、设施进行风险监测，对相关因燃气事故受影响供排水管线、设施进行保护或抢修；协调下属单位进行临时供水。 |
| 23 | 中国电信宜阳分公司、中国联通宜阳分公司、中国移动宜阳分公司 | 负责通讯设施的抢修工作，架设临时设备，做好应急处置期间的通讯保障工作。 |
| 24 | 宜阳县中油华宜天然气有限公司 | 负责本单位的安全预防工作，及时排除隐患和上报相关风险信息；组织本单位天然气抢修队伍参与燃气事故相关设施、管线的抢修，参与制定相关技术方案；组织开展应急响应期间本单位天然气管线、设施的风险监测；根据应急处置需求开展关停、放散或天然气储备工作；协调配合进行天然气临时供应；组织对燃气事故周边环境进行可燃气体检测；组织应急知识宣传和信息发布。 |
| 25 | 宜阳县华燃天然气有限公司 | 负责本单位的安全预防工作，及时排除隐患和上报相关风险信息；组织本单位天然气抢修队伍参与燃气事故相关设施、管线的抢修，参与制定相关技术方案；组织开展应急响应期间本单位天然气管线、设施的风险监测；根据应急处置需求开展关停、放散或天然气储备工作；协调配合进行天然气临时供应；组织对燃气事故周边环境进行可燃气体检测；组织应急知识宣传和信息发布。 |
| 26 | 其它燃气经营企业 | 负责本单位的安全预防工作，及时排除隐患和上报相关风险信息；组织抢修队伍参与燃气事故相关设施、管线的抢修，参与制定相关技术方案；组织开展应急响应期间本单位管线、设施的风险监测；根据应急处置需求开展关停、放散或置换工作；协调配合进行燃气气临时供应；参与应急知识宣传和信息发布。 |
| 27 | 各镇（街道） 政府 | 负责建立燃气事故应急工作机制，开展自身行政区域内燃气风险评估、应急能力评估和应急资源调查，编制应急预案并做好与本预案的衔接，细化并落实相关职责；督导自身行政区域内燃气安全隐患的排查和治理、预警措施的落实，收集与上报相关风险和事故信息；组织预案启动前的先期处置工作，收集相关信息；组织疏散避险和临时安置，协助维持相关秩序和提供临时生活保障，安排街镇、社区做好群众的宣传和劝导；协助提供应急处置办公后勤保障；组织或参与燃气事故的调查和处理；做好相关应急管理经费保障工作。 |

附件7洛阳市宜阳县燃气企业事故应急救援队伍清单

| 序号 | 所属单位 | 队伍名称 | 专业领域 | 人数 | 队伍地址 | 联系人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 姓名 | 电话 |
| 1 | 宜阳县中油华宜天然气有限公司 | 中油华宜事故应急救援队 | 燃气事故类型：天然气管网（用户）泄漏、火灾、爆炸、停气、设备故障事故。 抢险的设备类型：中压管道、阀门井、调压设施；低压燃气管道及阀门；燃气用户。 | 17 | 宜阳县香鹿山镇建业路 | 李金峰 | 18537946356 |
| 2 | 宜阳县华燃天然气有限公司 | 华燃事故应急救援队 | 燃气事故类型：天然气管网（用户）泄漏、火灾、爆炸、停气、设备故障事故。 抢险的设备类型：中压管道、阀门井、调压设施；低压燃气管道及阀门；燃气用户。 | 17 | 宜阳县盐镇乡石陵村168号 | 毛辉 | 13027722261 |
| 3 | 宜阳县诚亿源加气有限公司 | 诚亿源事故应急救援队 | 燃气汽车加气 | 8 | 宜阳县锦屏镇下河村 | 许向伟 | 15803796217 |
| 4 | 洛阳旭阳燃气有限责任公司 | 旭阳事故应急救援队 | 瓶装液化气 | 8 | 宜阳县香鹿山镇下河头上杨村 | 董好峰 | 15937992962 |
| 5 | 宜阳宜兴燃气有限责任公司 | 宜兴事故应急救援队 | 瓶装液化气 | 9 | 宜阳县城关镇镇西街村 | 李志毅 | 15637979231 |
| 6 | 宜阳金桥液化气供应站 | 宜阳金桥事故应急救援队 | 瓶装液化气 | 8 | 宜阳县锦屏镇高桥村 | 周润辉 | 13937962181 |
| 7 | 宜阳县元升液化气站 | 元升事故应急救援队 | 瓶装液化气 | 9 | 宜阳县柳泉镇元村 | 王国峰 | 13137065537 |
| 8 | 洛阳市宜泰石化产品有限公司白杨液化气站 | 白杨事故应急救援队 | 瓶装液化气 | 8 | 宜阳县白杨镇东 | 耿燕鸣 | 13838843918 |
| 9 | 宜阳国能液化气站 | 国能事故应急救援队 | 瓶装液化气 | 9 | 宜阳县高村乡麻延村 | 黎庆军 | 18280080344 |

附件8洛阳市宜阳县城镇燃气事故风险分析报告

一、现状

洛阳市宜阳县燃气种类主要有天然气和液化石油气两种，经营城乡燃气管网企业2家（宜阳县中油华宜天然气有限公司、宜阳县华燃天然气有限公司）。有经营许可证的汽车加气站1家（宜阳县诚亿源加气有限公司），合法经营的瓶装液化气站6家（洛阳旭阳燃气有限责任公司、宜阳宜兴燃气有限责任公司、宜阳金桥液化气供应站、宜阳县元升液化气站、洛阳市宜泰石化产品有限公司白杨液化气站、宜阳国能液化气站）。

二、风险分析

1、宜阳县城镇燃气行业生产经营过程中涉及的危险有害物质为天然气（主要成分为甲烷）、液化石油气（主要成分为丙烷、丙烯、丁烷、丁烯）及加臭剂四氢噻吩。

1.1天然气

| 中文名称 | 甲烷；沼气 |  |  |  | 英文名称 |  |  |  | enthane；Marsh gas |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分子式 | CH4 |  |  |  | 分子量 |  |  |  | 16.04 |  |  |
| 外观与气味 | 无色无臭气体。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 熔点（℃） | -182.5 |  | 沸点（℃） |  |  | -161.5 |  | 闪点（℃） |  |  | -188.5 |
| 相对密度 | 水=1 |  | 0.42(-164℃) |  |  | 毒性 |  | 类别 |  |  | ---------- |
|  | 空气=1 |  | 0.55 |  |  |  |  | 危害程度 |  |  | ---------- |
| 物质侵入途径 | 吸入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 物质危险类别 | 第2.1类易燃气体 |  |  | 剧毒物品分级 |  |  | ---------- |  |  |  |  |
| 危规号 | 21007 | UN编号 |  | 1981 |  |  | CAS NO. |  |  | 74-82-8 |  |
| 急性毒性 | LD50: LC50: |  |  | 爆炸极限 |  |  | 爆炸上限%（V／V）15 爆炸下限%（V／V）5.3 |  |  |  |  |
| 健康危害 | 甲烷对人体基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25％～30％时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可导致窒息死亡。皮肤接触液化品，可致冻伤。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危险特性 | 易燃，与空气混合能形成爆炸性的混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其他强氧化剂接触剧烈反应。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灭火方法 | 切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 急救措施/泄露处理 | 皮肤接触：若有冻伤，就医治疗。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 操作注意事项 | 密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 储存注意事项 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接触控制/个体防护 | 工程控制：生产过程密闭，全面通风。 呼吸系统：一般不需要特殊防护，但建议特殊情况下，佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。 眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴一般作业手套。 其他防护：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运输注意事项 | 采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。严禁与氧化剂等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.2液化石油气

| 中文名称 | 液化石油气；压凝汽油 |  |  |  |  | 英文名称 | Liquefied petroleum gas (LPG) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分子式 | 混合物，主要成分丙烷 C3H8 |  |  |  |  | 分子量 |  |  |  |
| 外观与气味 | 由炼厂气加压液化可得到的无色挥发性液体，有特殊臭味。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 熔点（℃） | -160～107 |  | 沸点（℃） |  | -12～4 |  |  | 闪点（℃） | -80～-60 |
| 相对密度 | 水=1：0.5～0.6 空气=1：1.5～2.0 |  |  |  | 饱和蒸汽压(kPa) |  |  | ≤1380（37.5℃） |  |
|  |  |  |  |  | 临界压力(Mpa) |  |  | 无资料 |  |
|  |  |  |  |  | 临界温度(℃) |  |  |  |  |
| 物质侵入途径 | 吸入、食入 |  |  |  | 引燃温度(℃) |  |  | 426～537 |  |
| 物质危险类别 | 第2.1类，易燃气体 |  |  |  | 溶解性 |  |  | 微溶于水。 |  |
| 危规号 | 21053 | UN号 |  | 1075 | CAS NO. |  |  | 68476-85-7 |  |
| 急性毒性 | LC50:丁烷658000mg/m3，4h(大鼠吸入) |  |  |  | 爆炸极限 |  |  | 爆炸上限%（V／V）:8.7 爆炸下限%（V／V）:1.1 |  |
| 规格 | 工业级，GB11174-89 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用途 | 民用燃料、工业燃料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 包装标志∕方法 | 易燃气体；有毒气体。（Ⅱ）类。钢质气瓶。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 健康危害 | 本品有麻醉作用。急性液化气轻度中毒主要表现为头昏，头痛、咳嗽、食欲减退、乏力、失眠等；患者食欲知觉，小便失禁，呼吸变浅变慢。皮肤接触液态本品，可引起冻伤。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危险特性 | 极易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。蒸气比空气重，沿地面扩散并易积存于低洼处，遇火源会着火回燃。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灭火方法 | 用雾状水、泡沫、二氧化碳灭火。切断气源，若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。消防人员必须戴空气呼吸器、穿全身防火防毒服。在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却。直至灭火结束。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 急救措施 | 皮肤接触：如果发生冻伤：将患部浸泡于保持在38～42℃的温水中复温。不要涂擦。不要使用热水或热辐射。使用清洁、干燥的敷料包扎。就医。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。如有不适感，就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。 食入：不会通过该途径接触。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接触控制/个体防护 | 职业接触限值： 中国：PC-TWA（mg/m3）：1000 PC-STEL（mg/m3）：1500 工程控制：生产过程密闭，全面通风。提供良好的自然通风条件。 呼吸系统防护：高浓度环境中，建议佩戴过滤式的防毒面具（半面罩）。 眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时，戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴一般作业手套。 其他防护：工作现场严禁吸烟。避免高浓度吸入。进入限制性空间或其他高浓度区作业，须有人监护。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 操作注意事项 | 密闭操作，提供良好的自然通风条件。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩），穿防静电工作服，戴远离火种、热源。工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、卤素接触。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。搬运时要轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 储存注意事项 | 储存于阴凉、通风的易燃气体专用库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运输注意事项 | 本品铁路运输时限使用耐压液化气企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。装有液化石油气的气瓶禁止铁路运输。采用钢瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆的排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。严禁与氧化剂、卤素等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光暴晒。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.3四氢噻吩

| 中文名称 | 四氢噻吩 |  |  |  | 别名 |  |  |  | 四甲撑；四氢硫杂 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分子式 | C4H8S； （CH2）4S |  |  |  | 分子量 |  |  |  | 88.17 |  |  |
| 外观与气味 | 无色液体，有令人舒适的气味 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 熔点（℃） | -96.2 |  | 沸点（℃） |  |  | 119 |  | 闪点（℃） |  |  | 12.8 |
| 相对密度 | 水=1 |  | 1.0 |  |  | 毒性 |  | 类别 |  |  | ---------- |
|  | 空气=1 |  |  |  |  |  |  | 危害程度 |  |  | ---------- |
| 物质侵入途径 | 吸入、食入、经皮吸收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 物质危险类别 | 第3.2 类 中闪点易燃体 |  |  | 剧毒物品分级 |  |  | ---------- |  |  |  |  |
| 危规号 | 32111 | UN编号 |  | 2412 |  |  | CAS NO. |  |  |  |  |
| 健康危害 | 健康危害：本品有麻醉作用，小鼠吸入中毒时，出现运动兴奋、共济失调、麻醉，最后死亡。慢性中毒试验中，小鼠表现行为异常，体重增长停顿及肝功能改变，对皮肤有弱刺激性。急性毒性：小鼠吸入，LC50：27000mg/m3（2小时） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危险特性 | 若遇明火、高热及强氧化剂易引起燃烧。 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳、氧化硫、硫化氢。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灭火方法 | 喷水冷却容器，可能的话，将容器从火场移至空旷处。用泡沫、二氧化碳、干粉、沙土灭火。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 急救措施 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗，就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道畅通。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：饮足量温水，催吐。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏应急处理 | 应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其他惰性材料吸收。也可用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 储运须知 | 包装标志：易燃液体。包装方法：（Ⅱ）类。玻璃瓶外木箱加固内衬垫料或铁桶装。储运条件：储存于阴凉、通风的仓间内。远离火源。与氧化剂隔离储运。搬运时轻装轻卸，防止容器受损。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 包装要求 | 包装类别：Ⅱ类包装；包装标志：易燃液体；包装方法：小开口钢桶；安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、生产经营过程风险分析

2.1管道燃气

天然气为极易燃气体，四氢噻吩属易燃液体，均具有甲类火灾危险性，能够与空气混合成爆炸性混合物，遇明火、高热极易引起燃烧或爆炸。造成火灾、爆炸的主要原因是天然气泄漏和危险区域存在点火源，造成泄漏和点火源存在的原因有以下几方面:

2.2.1、天然气泄漏

(1)管线泄漏

a.第三方损坏

输气管网干线均埋设于地下，当外单位作业地点与该工程管线交叉时，外单位有可能会挖断管线，发生燃气大量泄漏。

b. 管线内表面磨损、腐蚀

设计、施工中管材选择不当;管道内天然气含有水分脱除不干净;管线中天然气所含的其他成分对管道造成磨损及腐蚀等。

c. 焊接质量

进行焊接施工时，由于操作人员的技术问题;所用的焊接方法不恰当:选用的焊接材料不合适;在焊接时由于存在温度差，使材质破坏等原因，造成焊接处开裂，从而导致天然气泄漏。

d. 地质、自然条件

由于地质、自然条件的影响，埋设管道地段出现不均匀沉降，可对地埋管道产生应力，管道破裂从而导致天然气泄漏。

e. 地震影响

地震可造成管道的破裂，从而导致天然气泄漏。

f.人为操作原因

由于操作失误，导错流程，形成憋压以及其它原因造成管线破裂，导致天然气泄漏。

g. 其它原因

管道超压泄压时，泄压设备失灵，导致管道超压，憋坏管线造成天然气泄漏。

管线的螺旋焊口与直焊口处易发生应力集中，管线较短的地方(站场内管线焊接)管线对接时产生的对接应力，管线弯头处，管线接口处的防腐等，是容易发生泄漏的薄弱环节，易造成管内天然气的泄漏。

(2)设备泄漏

由于阀门、管线法兰、容器法兰、垫片等选择不当或老化损坏造成的天然气泄漏。

(3)清管泄漏

清管过程中，违反操作规程，任意排放清除的天然气凝液等，造成天然气泄漏。

2.1.2、四氢噻吩泄漏

四氢噻吩储罐材质老化、受外力导致破裂，管道、阀门、法兰、垫片等选择不当或老化损坏造成四氢噻吩泄漏。操作人员失误，加药过程中导致四氢嚓吩泄漏。

2.1.3点火源

(1)明火点火源

在气体泄漏易聚集场所等处违章动火，携带火种等违禁品，违章吸烟，在维修、施工中未严格执行动火方案或防范措施不得当等原因产生明火。

(2)电气点火源

在火灾爆炸危险场所使用的电器防爆等级不够或未采用防爆电器，防爆电器、设备和线路的安装不符合标准、规范要求。

(3)静电点火源

操作人员穿戴不符合要求，产生静电，设备、设施的静电设计不合理，已有的防静电措施失效等原因。

(4)雷电点火源

由于设备的防雷设施失效，防雷设施安装不符合要求，防雷设施已经损坏，未设防雷设施等原因造成雷电点火源。

(5)其它原因点火源

其它原因造成的点火源，如在天然气泄漏区域过往的车辆、围观群众等产生的点火源等。

2.1.4 触电

触电是电流对人体的伤害。而绝大部分触电事故是电击造成的。发生触电事故的原因很多，主要有以下几个方面：使用的电器设备质量不佳、绝缘性能不好、安装不合理、保护接地失效；电器安装现场环境恶劣（高温、潮湿、腐蚀）；违反用电安全操作规程；电器设施运行维修不及时；人员缺乏安全用电常识等。另外，因防雷接地措施不完善也会发生雷电伤害事故。

2.1.5 中毒和窒息

组成天然气的气态烃本身是无毒的，但是，如果天然气中含有硫化氢时就会对人体有毒害作用。当天然气大量地泄漏到空气或室内达到一定浓度时，会使空气中的含氧量减少，严重时可使人窒息死亡。此外，天然气燃烧不完全时生成的一氧化碳，对人体也有毒害作用。四氢噻吩有中毒危害，生产中短时间接触出现头痛、心悸、眼花、恶心和全身不适。

2.1.6 容器爆炸

工艺装置区的集气管、管道等属于压力容器和压力管道。由于种种原因引起的设备、管道本身安全性能不足或超压时，有发生容器爆炸的危险，并由此可能引发火灾、中毒和窒息等其它次生灾害。

2.2液化石油气

液化石油气站运营过程中存在多种危险危害因素，危害因素是火灾、爆炸。液化石油气的挥发性很强，常温下几乎全部为气体状态，其气云极易与空气形成爆炸性混合物，而这种混合物的点火能量很低。遇明火、高热、火花等极易发生火灾爆炸事故。

2.2.1储罐区

储罐区的压力储罐以及附属设施，如果罐区选址不当、地面坑洼不平、布局不合理、消防器材不到位、消防水源不足、消防道路不通畅、无防雷击防静电、报警装置或装置不合格、安全管理则出现漏洞，就易发生火灾或一旦发生火灾，难于扑救甚至造成大事故。

2.2.2储罐

液化石油气储罐为压力容器，设计压力1.5MPa(残液罐为1.4MPa)。操作压力<1.0MPa。压力容器分类上属于中压储存容器(残液罐为低压储存容器)、第三类压力容器。如果罐体材质及附件的有缺陷、安全阀、压力表等安全附件失灵、未定期检测、管道阀门腐蚀未及时维修等，有可能造成液化石油气泄漏并引发火灾或爆炸。

2.2.3 灌瓶间

灌瓶间内，灌装注气的接口较多，装卸操作频繁，间内空间不可避免有液化石油气气体产生挥发;若操作中气流速度较大，人员移动频繁，产生静电的危险性增多;另外，灌满程度、气温高低、通风条件状况等一系列因素的影响，都有可能造成液化石油气着火或爆炸。

2.2.4接卸区

接卸区有卸车设备和管道，容易发生跑、冒、滴、漏，局部空间有液化石油气存在，若有激发能量如静电、摩擦火花等，可导致火灾甚至爆炸事故。

2.2.5 汽车槽车

汽车槽车是运输和装卸液化石油气的移动式压力容器。由于槽车罐体材质缺陷、安全附件不齐备或失灵、严重超装、进入装卸区排气管未戴火花熄灭器、静电接地不良、误起动槽车拉断卸气管而造成液化石油气泄漏等原因，都有可能造成火灾爆炸事故。另外，槽车在运输途中，碰撞、颠覆等事故，导致液化石油气大量泄漏，那肯定是一场大事故，其损失和影响都可能是灾难性的。

2.2.6 气瓶库

气瓶库内存放大量实瓶和空瓶，由于气瓶本身的缺陷，角阀不良;无瓶冒、防震胶圈而气瓶碰撞、倾倒等;严重超装以及气温、通风、搬运等一系列原因，都可能招致火灾爆炸事故。

2.2.7管道

从装卸台到储罐，或从储罐到灌瓶间都需要管道密闭输送，液化石油气管道涉及的面广点多，由于管内压力大，液体流速快，泄漏和静电带来的危险比较突出。如果管道断裂、阀门泄漏，火灾爆炸的可能性大大增加

2.3 重大危险源辨识

| 企业名称 | 重大危险源辨识 | 辨识 结果 |
| --- | --- | --- |
| 宜阳县中油华宜天然气有限公司 | 该公司液化天然气储配站有地上立式储罐2台，每台容积均为100m³，储存液化天然气，其最大可能存量为4×100×0.9×0.46=82.8t，大于临界量50t。四氢噻吩作为臭剂加入到天然气中，储存总量为0.6t，总量远远小于1000t的临界量。 | 构成四级危险化学品重大危险源 |
| 宜阳县华燃天然气有限公司 | 依据该公司《生产安全事故应急预案》（预案编号为YYHR/AQ-2022）附录生产安全事故风险评估报告中重大危险源辨识结果：生产经营过程中涉及的主要物质为管道天然气及四氢噻吩加臭剂。管输天然气现场不设存储；四氢噻吩加臭剂使用量和存量远小于临界量。该公司涉及的危险化学品不构成重大危险源。 | 未构成危险化学品重大危险源 |
| 宜阳县诚亿源加气有限公司 | 该公司加气站内存放天然气主要是12m3储气瓶组和一个60m3LNG储罐，储气量分别为1.9t和27t,总储量为28.9t，小于天然气的临界量50t。四氢噻吩加臭剂使用量和存量远小于临界量。 | 未构成危险化学品重大危险源 |
| 洛阳旭阳燃气有限责任公司 | 该液化气站有3个50m3储罐，1个50m3残液罐(残液罐一般不计入储存能力)，则实际最大储量为150m3。计算该站液化石油气的最大储存量为: Wmax=150x0.5x0.9=67.5t，大于50t的临界量。 | 构成四级危险化学品重大危险源 |
| 宜阳宜兴燃气有限责任公司 | 该液化气站有2个50m3储罐，1个50m3残液罐(残液罐一般不计入储存能力)，则实际最大储量为100m3。计算该站液化石油气的最大储存量为: Wmax=100x0.5x0.9=45t，小于50t的临界量。 | 未构成危险化学品重大危险源 |
| 宜阳金桥液化气供应站 | 该液化气站有1个50m3储罐，1个25m3储罐,一个10m3残液罐(残液罐一般不计入储存能力)，则实际最大储量为75m3。计算该站液化石油气的最大储存量为: Wmax=75x0.5x0.9=33.75t，小于50吨的临界量。 | 未构成危险化学品重大危险源 |
| 宜阳县元升液化气站 | 该液化气站有2个50m3储罐，1个10m3残液罐(残液罐一般不计入储存能力)，则实际最大储量为100m3。计算该站液化石油气的最大储存量为: Wmax=100x0.5x0.9=45t，小于50t的临界量。 | 未构成危险化学品重大危险源 |
| 洛阳市宜泰石化产品有限公司白杨液化气站 | 该液化气站有2个50m3储罐，1个50m3残液罐(残液罐一般不计入储存能力)，则实际最大储量为100m3。计算该站液化石油气的最大储存量为: Wmax=100x0.5x0.9=45t，小于50t的临界量。 | 未构成危险化学品重大危险源 |
| 宜阳国能液化气站 | 该液化气站有2个50m3储罐，1个10m3残液罐(残液罐一般不计入储存能力)，则实际最大储量为100m3。计算该站液化石油气的最大储存量为: Wmax=100x0.5x0.9=45t，小于50t的临界量。 | 未构成危险化学品重大危险源 |

三、风险辨识分析结果

- 宜阳县城镇燃气行业生产经营过程中涉及的危险有害物质为

- 天然气（主要成分为甲烷）、液化石油气（主要成分为丙烷、丙烯、丁烷、丁烯）及加臭剂四氢噻吩，都列入《危险化学品目录》（2015版），即均属于危险化学品；根据《企业职工伤亡事故分类》（GB 6441-86）辨识，存在的主要事故类型为：火灾、其他爆炸、容器爆炸、触电、中毒和窒息等；根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218－2018）辨识分析，构成危险化学品重大危险源的燃气生产经营企业2家，未构成危险化学品重大危险源的企业8家。各燃气生产经营企业应重点防范的事故类型为火灾、其他爆炸、容器爆炸、中毒和窒息。

附件9县区主要燃气企业应急救援物资调查登记表

| 序号 | 存放位置 | 名称 | 数量 | 责任人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宜阳县中油华宜天然气有限公司 | 应急抢险车 | 1辆 | 叶刘威 | 18039186185 |
| 2 |  | 应急抢险车 | 2辆 | 叶刘威 | 18039186185 |
| 3 |  | 抢险工具 | 3套 | 叶刘威 | 18039186185 |
| 4 |  | 可燃气体探测器 | 1台 | 叶刘威 | 18039186185 |
| 5 |  | 甲烷分析仪 | 1台 | 叶刘威 | 18039186185 |
| 6 |  | 可燃气体探测仪 | 8台 | 叶刘威 | 18039186185 |
| 7 |  | 对讲机 | 16台 | 叶刘威 | 18039186185 |
| 8 |  | 铁锨 | 6把 | 叶刘威 | 18039186185 |
| 9 |  | 洋镐 | 2把 | 叶刘威 | 18039186185 |
| 10 |  | 风镐 | 1台 | 叶刘威 | 18039186185 |
| 1 | 宜阳县华燃天然气有限公司 | 工程抢险车 | 1辆 | 乔方方 | 13937800541 |
| 2 |  | 手持式可燃气体检漏仪 | 4个 | 李鹏辉 | 13069341882 |
| 3 |  | 手持式可燃气体浓度检测仪 | 1个 | 李鹏辉 | 13069341882 |
| 4 |  | 手提聚光防爆灯 | 2个 | 李鹏辉 | 13069341882 |
| 5 |  | 防爆对讲机 | 4个 | 李鹏辉 | 13069341882 |
| 6 |  | MFZL8干粉灭火器 | 16具 | 李鹏辉 | 13069341882 |
| 7 |  | 防爆工具 | 1套（28件） | 韩小玺 | 18737818771 |
| 8 |  | 梅花扳手 | 2把 | 韩小玺 | 18737818771 |
| 9 |  | 开口扳手 | 2把 | 韩小玺 | 18737818771 |
| 10 |  | 管钳 | 3把 | 韩小玺 | 18737818771 |
| 11 |  | 内六方扳手 | 1套 | 韩小玺 | 18737818771 |
| 12 |  | 活动扳手 | 2把 | 韩小玺 | 18737818771 |
| 13 |  | 阀门钥匙 | 1套 | 韩小玺 | 18737818771 |
| 14 |  | 十字镐 | 1套 | 韩小玺 | 18737818771 |
| 15 |  | 铝合金梯子 | 1把 | 韩小玺 | 18737818771 |
| 16 |  | 黄油 | 2袋 | 韩小玺 | 18737818771 |
| 17 |  | 检漏水 | 1瓶 | 韩小玺 | 18737818771 |
| 18 |  | 生料带 | 5盒 | 韩小玺 | 18737818771 |
| 19 |  | 电熔焊机 | 1台 | 韩小玺 | 18737818771 |
| 20 |  | 止气夹 | 2个 | 韩小玺 | 18737818771 |
| 21 |  | 警示牌 | 2个 | 韩小玺 | 18737818771 |
| 22 |  | 警示桩 | 8个 | 韩小玺 | 18737818771 |
| 23 |  | 警示带 | 2卷 | 韩小玺 | 18737818771 |
| 24 |  | 警示灯 | 20只 | 韩小玺 | 18737818771 |
| 25 |  | 安全绳 | 50米 | 韩小玺 | 18737818771 |
| 26 |  | 反光背心 | 2件 | 韩小玺 | 18737818771 |
| 27 |  | 防火服 | 2套 | 韩小玺 | 18737818771 |
| 28 |  | 防静电服 | 2套 | 韩小玺 | 18737818771 |
| 29 |  | 防静电鞋 | 2双 | 韩小玺 | 18737818771 |
| 30 |  | 防水鞋 | 2双 | 韩小玺 | 18737818771 |
| 31 |  | 急救药箱 | 1个 | 李鹏辉 | 13069341882 |
| 1 | 宜阳县诚亿源加气站 | 手提式4kg干粉灭火器 | 18具 | 许向伟 | 15803796217 |
| 2 |  | 推车式35kg干粉灭火器 | 4具 | 许向伟 | 15803796217 |
| 3 |  | 手提式二氧化碳灭火器 | 4具 | 许向伟 | 15803796217 |
| 4 |  | 灭火毯 | 6块 | 许向伟 | 15803796217 |
| 5 |  | 消防沙 | 2m3 | 许向伟 | 15803796217 |
| 6 |  | 消防掀 | 3把 | 许向伟 | 15803796217 |
| 7 |  | 消防桶 | 3个 | 许向伟 | 15803796217 |
| 8 |  | 防爆应急照明手电 | 4把 | 许向伟 | 15803796217 |
| 9 |  | 急救药箱 | 1个 | 许向伟 | 15803796217 |
| 10 |  | 自吸过滤式防毒面具 （半面罩） | 4个 | 许向伟 | 15803796217 |
| 11 |  | 自吸正压式呼吸器 | 2套 | 许向伟 | 15803796217 |
| 12 |  | 便携式可燃气体检测报警仪 | 4个 | 许向伟 | 15803796217 |
| 13 |  | 消防防护服 | 5套 | 许向伟 | 15803796217 |
| 14 |  | 防寒服 | 10套 | 许向伟 | 15803796217 |
| 15 |  | 防静电工作服 | 15套 | 许向伟 | 15803796217 |
| 16 |  | 化学安全防护眼罩 | 6个 | 许向伟 | 15803796217 |
| 17 |  | 防寒手套 | 5双 | 许向伟 | 15803796217 |
| 18 |  | 棉布手套 | 20双 | 许向伟 | 15803796217 |
| 19 |  | 绝缘手套 | 10双 | 许向伟 | 15803796217 |
| 20 |  | 手提应急照明灯 | 5个 | 许向伟 | 15803796217 |
| 21 |  | 吸附剂 | 3瓶 | 许向伟 | 15803796217 |
| 22 |  | 堵漏剂 | 10瓶 | 许向伟 | 15803796217 |
| 23 |  | 速封剂 | 6瓶 | 许向伟 | 15803796217 |
| 24 |  | 测爆仪 | 2台 | 许向伟 | 15803796217 |
| 25 |  | 防爆无线通讯器材 | 1台 | 许向伟 | 15803796217 |
| 26 |  | 防毒口罩 | 10个 | 许向伟 | 15803796217 |
| 27 |  | 安全带 | 4条 | 许向伟 | 15803796217 |
| 28 |  | 安全帽 | 10个 | 许向伟 | 15803796217 |
| 1 | 洛阳旭阳燃气有限责任公司 | 应急照明灯 | 2个 | 焦富钦 | 15139904663 |
| 2 |  | 防火服、帽、靴 | 2套 | 焦富钦 | 15139904663 |
| 3 |  | 堵漏器材 | 1套 | 焦富钦 | 15139904663 |
| 4 |  | 可燃气体检测仪 | 3部 | 焦富钦 | 15139904663 |
| 5 |  | 警戒带 | 1卷 | 焦富钦 | 15139904663 |
| 6 |  | 过滤式呼吸器 | 2个 | 焦富钦 | 15139904663 |
| 7 |  | 消防栓 | 3个 | 焦富钦 | 15139904663 |
| 8 |  | 手提式干粉灭火器 | 26具 | 焦富钦 | 15139904663 |
| 9 |  | 推车式干粉灭火器 | 4具 | 焦富钦 | 15139904663 |
| 10 |  | 防爆工具 | 1套 | 焦富钦 | 15139904663 |
| 11 |  | 备用发电机 | 1个 | 焦富钦 | 15139904663 |
| 12 |  | 防低温手套 | 2套 | 焦富钦 | 15139904663 |
| 13 |  | 运输车辆 | 1台 | 焦富钦 | 15139904663 |
| 1 | 宜阳国能液化气站 | 推车式干粉灭火器 | 2具 | 任保国 | 13608660590 |
| 2 |  | 手提式干粉灭火器 | 12具 | 任保国 | 13608660590 |
| 3 |  | 手提式CO2灭火器 | 2具 | 任保国 | 13608660590 |
| 4 |  | 消防水池 | 2个 | 任保国 | 13608660590 |
| 5 |  | 消防泵 | 2个 | 任保国 | 13608660590 |
| 6 |  | 消火栓 | 1个 | 任保国 | 13608660590 |
| 7 |  | 警示牌 | 若干 | 任保国 | 13608660590 |
| 8 |  | 反光锥 | 若干 | 任保国 | 13608660590 |
| 9 |  | 应急灯 | 3个 | 任保国 | 13608660590 |
| 10 |  | 急救药箱 | 1套 | 任保国 | 13608660590 |
| 11 |  | 防爆手电筒 | 1个 | 任保国 | 13608660590 |
| 12 |  | 警戒绳 | 若干 | 任保国 | 13608660590 |
| 13 |  | 手持式可燃气体检测仪 | 1个 | 任保国 | 13608660590 |
| 14 |  | 过滤式自救呼吸器 | 2个 | 任保国 | 13608660590 |
| 15 |  | 安全帽 | 5个 | 任保国 | 13608660590 |
| 1 | 洛阳市宜泰石化产品有限公司 | 35lg推车式干粉灭火器 | 1台 | 耿燕鸣 | 15222282083 |
| 2 |  | 8kg手提式干粉灭火器 | 6具 | 耿燕鸣 | 15222282083 |
| 3 |  | MT/2手提式二氧化碳灭火器 | 4具 | 耿燕鸣 | 15222282083 |
| 4 |  | 消防沙 | 2m3 | 李春利 | 18338810222 |
| 5 |  | 消防掀 | 3把 | 李春利 | 18338810222 |
| 6 |  | 消防桶 | 3个 | 李春利 | 18338810222 |
| 7 |  | 消防沙池 | 1个 | 李春利 | 18338810222 |
| 8 |  | 应急照明灯 | 2个 | 李春利 | 18338810222 |
| 9 |  | 防爆盾 | 1个 | 李春利 | 18338810222 |
| 10 |  | 胶棒 | 2个 | 李春利 | 18338810222 |
| 11 |  | 防暴叉 | 1个 | 李春利 | 18338810222 |
| 12 |  | 催泪喷雾剂 | 1瓶 | 李春利 | 18338810222 |
| 13 |  | 防暴头盔 | 1个 | 李春利 | 18338810222 |
| 1 | 宜阳县元升液化气站 | 35lg推车式干粉灭火器 | 2具 | 王露露 | 13613899861 |
| 2 |  | 8kg手提式干粉灭火器 | 10具 | 王露露 | 13613899861 |
| 3 |  | 可燃气体检漏仪 | 1套 | 王露露 | 13613899861 |
| 4 |  | 消防水池（480m3） | 1个 | 王露露 | 13613899861 |
| 5 |  | 安全帽 | 6个 | 王露露 | 13613899861 |
| 6 |  | 消火栓 | 4个 | 王露露 | 13613899861 |
| 7 |  | 消防水带 | 4条 | 王露露 | 13613899861 |
| 8 |  | 防爆手电 | 1个 | 王露露 | 13613899861 |
| 9 |  | 防爆工具 | 1套 | 王露露 | 13613899861 |
| 10 |  | 防冻手套 | 10双 | 王露露 | 13613899861 |
| 11 |  | 防低温服 | 2套 | 王露露 | 13613899861 |
| 12 |  | 空气呼吸器 | 1套 | 王露露 | 13613899861 |
| 13 |  | 消防掀 | 2把 | 王露露 | 13613899861 |
| 14 |  | 消防桶 | 2个 | 王露露 | 13613899861 |
| 15 |  | 应急照明灯 | 2个 | 王露露 | 13613899861 |
| 16 |  | 堵漏木塞 | 若干 | 王露露 | 13613899861 |
| 17 |  | 警戒带 | 5卷 | 王露露 | 13613899861 |
| 1 | 宜阳金桥液化气供应站 | 应急照明灯 | 2台 | 周润辉 | 13937962181 |
| 2 |  | 防火服、帽、靴 | 2套 | 周润辉 | 13937962181 |
| 3 |  | 堵漏器材 | 1具 | 周润辉 | 13937962181 |
| 4 |  | 可燃气体检测仪 | 1部 | 周润辉 | 13937962181 |
| 5 |  | 警戒带 | 1个 | 周润辉 | 13937962181 |
| 6 |  | 过滤式呼吸器 | 2个 | 周润辉 | 13937962181 |
| 7 |  | 消防栓 | 3个 | 周润辉 | 13937962181 |
| 8 |  | 干粉灭火器 | 10具 | 周润辉 | 13937962181 |
| 9 |  | 干粉灭火器 | 2台 | 周润辉 | 13937962181 |
| 10 |  | 备用发电机 | 1个 | 周润辉 | 13937962181 |
| 11 |  | 灭火毯 | 2个 | 周润辉 | 13937962181 |
| 12 |  | 防低温手套 | 2套 | 周润辉 | 13937962181 |
| 13 |  | 运输车辆 | 1台 | 周润辉 | 13937962181 |

急救箱配置清单

| 序号 | 药品名称 | 规格 | 数量 | 用途 | 保质（使用）期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用酒精 | / | 1瓶 | 消毒伤口 | 有效期内 |
| 2 | 09%的生理盐水 | / | 1瓶 | 清洗伤口 | 有效期内 |
| 3 | 脱脂棉花 | / | 2包 | 清洗伤口 | 有效期内 |
| 4 | 脱脂棉签 | / | 4包 | 清洗伤口 | 有效期内 |
| 5 | 中号胶布 | / | 2卷 | 粘贴绷带 |  |
| 6 | 绷带 | / | 2卷 | 包扎伤口 |  |
| 7 | 剪刀 | / | 1个 | 急救 |  |
| 8 | 镊子 | / | 1个 | 急救 |  |
| 9 | 创可贴 | / | 10个 | 止血护创 | 有效期内 |
| 10 | 止血带 | / | 2个 | 瘀伤、肌肉拉伤或关节扭伤 |  |